## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:百色市中医医院迁建工程
建设单位: |  |  | 工程造价: | 309676.57元
施工单位: |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  | 编制日期:
编 制 人: |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02
报价单位名称：（盖章）
代表人签字：
联系电话：
2024年 月 日

## 表-02建设项目预算投标报价汇总表
建设项目预算投标报价汇总表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 百色市中医医院迁建工程 | 309676.57 | 574.1 | 11440.53
| 投标报价合计 | 309676.57 | 574.1 | 11440.53
表-02

## 表-03单项工程预算投标报价汇总表
单项工程预算投标报价汇总表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 百色市中医医院迁建工程-拆除 | 23082.14 | 37.36 | 332.53
1.1.2 | 百色市中医医院迁建工程-装饰 | 133596.79 | 231.36 | 7386.79
1.1.3 | 百色市中医医院迁建工程-水电安装 | 152997.64 | 305.38 | 3721.21
| 投标报价合计 | 309676.57 | 574.1 | 11440.53
表-03

## 表-04单位工程预算汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称;百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 百色市中医医院迁建工程-拆除 | 23082.14
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 | 23082.14
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 18299.65
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 382.41
2.1 | 安全文明施工费 | 332.53
3 | 其他项目清单计价合计 | 37.36
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4362.72
5.1 | 规费 | 3590.79
5.2.1 | 增值税 | 669.31
6 | 工程总造价 | 23082.14
| 工程总价 | 23082.14
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 18299.65
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 382.41
2.1 | 安全文明施工费 | 332.53
3 | 其他项目清单计价合计 | 37.36
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 4362.72
5.1 | 规费 | 3590.79
5.2.1 | 增值税 | 669.31
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称;百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 工程总造价 | 23082.14
| 百色市中医医院迁建工程-装饰 | 133596.79
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 133596.79
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 107602.96
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 8079.3
2.1 | 安全文明施工费 | 7386.79
3 | 其他项目清单计价合计 | 231.36
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 17683.17
5.1 | 规费 | 6652.24
5.2 | 增值税 | 11030.93
6 | 工程总造价 | 133596.79
| 工程总价 | 133596.79
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 107602.96
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 8079.3
2.1 | 安全文明施工费 | 7386.79
3 | 其他项目清单计价合计 | 231.36
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 17683.17
5.1 | 规费 | 6652.24
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称;百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5.2 | 增值税 | 11030.93
6 | 工程总造价 | 133596.79
| 百色市中医医院迁建工程-水电安装 | 152997.64
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 152997.64
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 147448.73
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5243.53
2.1 | 安全文明施工费 | 3721.21
3 | 其他项目费用合计 | 305.38
4 | 建筑安装工程费 | 152997.64
| 工程总价 | 152997.64
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 147448.73
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5243.53
2.1 | 安全文明施工费 | 3721.21
3 | 其他项目费用合计 | 305.38
4 | 建筑安装工程费 | 152997.64
| 工程项目汇总 | 309676.57
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 273351.34
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 13705.24
2.1 | 安全文明施工费 | 11440.53
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称;百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计 | 574.1
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 22045.89
5.1 | 规费 | 10243.03
5.2.1 | 增值税 | 11700.24
6 | 工程总造价 | 309676.57
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第1页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 百色市中医医院迁建工程-拆除 |  |  |  | 18299.65
| 分部分项工程 |  |  |  | 18299.65
1. | G.1 人工拆除工程 |  |  |  | 18299.65
011611002001 | 钢柱拆除 人工拆除 | t | 0.254 | 298.9 | 75.92 | 271.58 |  |  | 20.53 | 6.79
07010078 | 金属构件拆除 钢柱、钢梁、钢檩 | t | 0.254 | 298.9 | 75.92 | 271.58 |  |  | 20.53 | 6.79
011610002001 | 金属门窗拆除 人工拆除 | ㎡ | 8.82 | 30.54 | 269.36 | 27.75 |  |  | 2.1 | 0.69
07010134 | 拆除 钢门 | 10㎡ | 0.882 | 305.42 | 269.38 | 277.5 |  |  | 20.98 | 6.94
011610002001 | 金属门窗拆除 人工拆除 | ㎡ | 7.56 | 24.44 | 184.77 | 22.2 |  |  | 1.68 | 0.56
07010136 | 拆除 铝合金 门窗 | 10㎡ | 0.756 | 244.33 | 184.71 | 222 |  |  | 16.78 | 5.55
011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 人工拆除 | ㎡ | 118.55 | 3.66 | 433.89 | 3.33 |  |  | 0.25 | 0.08
07010108 | 墙柱面铲除 护墙板 | 100㎡ | 1.1855 | 366.5 | 434.49 | 333 |  |  | 25.17 | 8.33
011601001001 | 砖砌体拆除 人工拆除 |  | 8.29 | 75.74 | 627.88 | 68.82 |  |  | 5.2 | 1.72
07010032 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.829 | 757.44 | 627.92 | 688.2 |  |  | 52.03 | 17.21
011605001001 | 平面块料拆除 人工拆除 | ㎡ | 260.72 | 20.36 | 5308.26 | 18.5 |  |  | 1.4 | 0.46
07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100㎡ | 2.6072 | 2036.11 | 5308.55 | 1850 |  |  | 139.86 | 46.25
011604001001 | 平面抹灰层拆除 人工拆除 | ㎡ | 260.72 | 7.82 | 2038.83 | 7.1 |  |  | 0.54 | 0.18
07010087 | 楼地面面层拆除 水泥砂浆 | 100㎡ | 2.6072 | 781.87 | 2038.49 | 710.4 |  |  | 53.71 | 17.76
010103002001 | 废渣弃置 运距：1km |  | 59.71 | 32.01 | 1911.32 | 11.32 |  | 17.76 | 2.2 | 0.73
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第2页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
07040005 | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.5971 | 3200.57 | 1911.06 | 1132.2 |  | 1775.82 | 219.85 | 72.7
桂010103003001 | 废渣运输增（减）m3·km 增加运距：暂定4km，结算以实际发生运距计算 | ·km | 238.84 | 31.19 | 7449.42 | 11.32 |  | 17.02 | 2.14 | 0.71
07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 2.3884 | 3119.61 | 7450.88 | 1132.2 |  | 1702.26 | 214.29 | 70.86
| 小 计 |  |  |  | 18299.65
| ∑人工费 |  |  |  | 11500.88
∑材料费
| ∑机械费 |  |  |  | 5125.51
| ∑管理费 |  |  |  | 1257.46
| ∑利 润 |  |  |  | 415.81
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 18299.65
| ∑人工费 |  |  |  | 11500.88
∑材料费
| ∑机械费 |  |  |  | 5125.51
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第3页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑管理费 |  |  |  | 1257.46
| ∑利 润 |  |  |  | 415.81
| 百色市中医医院迁建工程-装饰 |  |  |  | 107602.96
| 分部分项工程 |  |  |  | 103640.94
3. | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 12478.02
010401004001 | 多孔砖墙 部位：堵门洞、矮墙 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 墙体厚度:200 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 |  | 3.44 | 500.01 | 1720.03 | 133.55 | 309.98 | 3.35 | 41.78 | 11.35
A3-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{换:水泥砂浆中砂M5} | 10 | 0.344 | 5000.09 | 1720.03 | 1335.51 | 3099.81 | 33.47 | 417.81 | 113.49
010401004001 | 多孔砖墙 部位：设备台 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 墙体厚度:200 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 |  | 1.67 | 545.47 | 910.93 | 172.63 | 301.37 | 3.22 | 53.67 | 14.58
A3-10换 | 混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{换:水泥砂浆中砂M5} | 10 | 0.167 | 5454.68 | 910.93 | 1726.25 | 3013.73 | 32.23 | 536.69 | 145.78
040201022 | 不锈钢板水槽 水槽尺寸宽120x40深 花纹钢盖板宽200，6厚热镀花纹钢板 含运费、按照 | m | 51.20 | 150 | 7680 |  | 150
B- | 不锈钢板水槽 | m | 51.20 | 150 | 7680 |  | 150
010404001 | 垫层 部位：设备区 150厚1:5水泥陶粒混凝土 |  | 5.99 | 361.78 | 2167.06 | 113.12 | 204.76 |  | 34.52 | 9.38
A3-101 | 炉(矿)渣垫层 水泥拌合{水泥炉渣 1∶6} | 10 | 0.599 | 3617.75 | 2167.03 | 1131.17 | 2047.58 |  | 345.23 | 93.77
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第4页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 10065
010501001 | 垫层 部位：煎药区 120mm厚C15砼垫层 混凝土种类:现拌砼 |  | 5.99 | 429.62 | 2573.42 | 94.24 | 282.17 | 11.98 | 32.42 | 8.81
A4-3换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} | 10 | 0.599 | 3762.81 | 2253.92 | 675.54 | 2813.97 | 8.01 | 208.62 | 56.67
A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.605 | 528.11 | 319.51 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 31.08
010501001 | 垫层 部位：设备区 40mm厚C25砼垫层 混凝土种类:现拌砼 |  | 15.97 | 454.61 | 7260.12 | 94.24 | 307.16 | 11.98 | 32.42 | 8.81
A4-3换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 1.597 | 4012.69 | 6408.27 | 675.54 | 3063.85 | 8.01 | 208.62 | 56.67
A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 1.613 | 528.11 | 851.84 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 31.08
010503005001 | 过梁 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:现拌砼 |  | 0.19 | 524.58 | 99.67 | 137.99 | 315.81 | 12.41 | 45.9 | 12.47
A4-25换 | 混凝土 过梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.019 | 4717.7 | 89.64 | 1115.73 | 3150.37 | 13.39 | 344.61 | 93.6
A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.019 | 528.11 | 10.03 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 31.08
010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.013 | 5112.07 | 66.46 | 1014.03 | 3678.94 | 18.41 | 315.1 | 85.59
A4-240 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.013 | 5112.07 | 66.46 | 1014.03 | 3678.94 | 18.41 | 315.1 | 85.59
010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.014 | 4666.75 | 65.33 | 601.07 | 3670.65 | 116.53 | 219.01 | 59.49
A4-241 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.014 | 4666.75 | 65.33 | 601.07 | 3670.65 | 116.53 | 219.01 | 59.49
7. | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 22651.35
010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 260.72 | 86.88 | 22651.35 | 11.22 | 71.26 | 0.42 | 3.12 | 0.86
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第5页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
水泥基防水涂料3mm厚遍 20厚1:3水泥砂浆
A7-132换 | 水泥基渗透 结晶型防水涂料 涂膜1mm厚 平面[实际3] | 100㎡ | 2.6072 | 6926.77 | 18059.47 | 371.93 | 6410.5 |  | 113.51 | 30.83
A9-1 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 2.6072 | 1761.27 | 4591.98 | 749.84 | 715.52 | 42.15 | 198.95 | 54.81
9. | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 28507.36
011101003001 | C25细石混凝土楼地面 50mm厚抗渗S6细石混凝土 混凝土种类:商品砼 | ㎡ | 260.72 | 28.91 | 7537.42 | 8.3 | 17.9 | 0.04 | 2.09 | 0.58
A9-4换 | 细石混凝土找平层 40mm[实际50]{换:素水泥浆 换:碎石 GD20 商品普通砼 C25-细石S6} | 100㎡ | 2.6072 | 2869.51 | 7481.39 | 819.95 | 1781.64 | 3.95 | 206.96 | 57.01
A9-8 | 找平层分格缝 塑料油膏嵌缝 | 100㎡ | 0.1920 | 291.99 | 56.06 | 134.24 | 114.74 |  | 33.72 | 9.29
011101005001 | 地面漆 滚涂环保底漆两道 | ㎡ | 260.72 | 51.39 | 13398.4 | 7.7 | 40.67 | 0.42 | 2.04 | 0.56
A9-27 | 环氧自流平地面(0.2+1+1)mm | 100㎡ | 2.6072 | 5138.28 | 13396.52 | 769.5 | 4066.65 | 42.1 | 203.87 | 56.16
011102003 | 块料楼地面 部位：煎药区 300*300防滑地砖，水泥砂浆擦缝 20厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 49.88 | 84 | 4189.92 | 31.12 | 39.65 | 2.47 | 8.44 | 2.32
A9-80换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.4988 | 8399.66 | 4189.75 | 3111.57 | 3964.83 | 247.13 | 843.71 | 232.42
011102003 | 块料楼地面 部位：设备区 300*300防滑地砖，水泥砂浆擦缝 20厚1：2水泥砂浆 | ㎡ | 39.92 | 84.71 | 3381.62 | 31.12 | 40.36 | 2.47 | 8.44 | 2.32
A9-80换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.3992 | 8471.03 | 3381.64 | 3111.57 | 4036.2 | 247.13 | 843.71 | 232.42
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第6页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
10. | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 21073.48
011201001001 | 墙面一般抹灰 20厚1:3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 2.52 | 29.75 | 74.97 | 16.1 | 7.85 | 0.48 | 4.17 | 1.15
A10-20 | 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.0252 | 2974.48 | 74.96 | 1609.74 | 785.14 | 48.35 | 416.51 | 114.74
桂011204007001 | 块料墙面 部位：矮墙 200x300墙面砖铺 3~4厚1:2水泥砂浆 15厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 48.96 | 112.09 | 5487.93 | 38.33 | 58.17 | 2.5 | 10.26 | 2.83
A10-170换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在1200mm以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.4896 | 11208.38 | 5487.62 | 3833.28 | 5817.48 | 249.5 | 1025.59 | 282.53
桂011204007001 | 块料墙面 部位：设备区 300*300墙面砖，水泥砂浆擦缝 20厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 12.55 | 113.94 | 1429.95 | 38.33 | 60.02 | 2.5 | 10.26 | 2.83
A10-170换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在1200mm以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.1255 | 11392.46 | 1429.75 | 3833.28 | 6001.56 | 249.5 | 1025.59 | 282.53
011207001001 | 墙面装饰板 50mm厚医用净化玻镁彩钢夹芯板 部位：隔墙 | ㎡ | 104.79 | 134.37 | 14080.63 | 10.49 | 118.94 | 1.19 | 2.94 | 0.81
A10-263换 | 空心玻镁板 墙面、墙裙 | 100㎡ | 1.0479 | 13436.96 | 14080.59 | 1049.4 | 11893.61 | 119.45 | 293.62 | 80.88
12. | A.12 门窗工程 |  |  |  | 8835.24
010802001001 | 钢制防盗门 成品钢制防盗门 | ㎡ | 17.22 | 513.08 | 8835.24 | 37.5 | 463.34 | 0.17 | 9.46 | 2.61
A12-48 | 钢防盗门安装 | 100㎡ | 0.1722 | 51308.65 | 8835.35 | 3750.12 | 46334.29 | 17.19 | 946.35 | 260.7
13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 30.49
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第7页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
011406003001 | 墙面满刮腻子 刮腻子两遍 | ㎡ | 2.52 | 12.1 | 30.49 | 8.25 | 1.21 |  | 2.07 | 0.57
A13-206 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100㎡ | 0.0252 | 1210.25 | 30.5 | 824.67 | 121.35 |  | 207.16 | 57.07
| 小 计 |  |  |  | 103640.94
| ∑人工费 |  |  |  | 17598.03
| ∑材料费 |  |  |  | 78735.6
| ∑机械费 |  |  |  | 1018.06
| ∑管理费 |  |  |  | 4933.89
| ∑利 润 |  |  |  | 1355.37
| 单价措施项目 |  |  |  | 3962.02
011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 3372.1
011701006001 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际3.8] | ㎡ | 218.40 | 15.44 | 3372.1 | 9.46 | 1.66 | 0.47 | 3.03 | 0.82
A15-84换 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际3.8] | 100㎡ | 2.1840 | 1543.31 | 3370.59 | 945.63 | 165.93 | 46.65 | 302.84 | 82.26
011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 589.92
011702001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 11.53 | 25.63 | 295.51 | 10.37 | 10.75 | 0.35 | 3.27 | 0.89
A17-1 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | 100㎡ | 0.1153 | 2562.44 | 295.45 | 1037.12 | 1074.66 | 34.69 | 327.12 | 88.85
011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 3.76 | 78.3 | 294.41 | 41.06 | 20.34 | 0.7 | 12.74 | 3.46
A17-76 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.0376 | 7830.69 | 294.43 | 4105.71 | 2034.47 | 69.94 | 1274.41 | 346.16
| 小 计 |  |  |  | 3962.02
| ∑人工费 |  |  |  | 2340.02
| ∑材料费 |  |  |  | 562.97
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第8页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑机械费 |  |  |  | 109.32
| ∑管理费 |  |  |  | 747.35
| ∑利 润 |  |  |  | 202.36
| 合 计 |  |  |  | 107602.96
| ∑人工费 |  |  |  | 19938.05
| ∑材料费 |  |  |  | 79298.57
| ∑机械费 |  |  |  | 1127.38
| ∑管理费 |  |  |  | 5681.24
| ∑利 润 |  |  |  | 1557.73
| 百色市中医医院迁建工程-水电安装 |  |  |  | 147448.73
| 分部分项工程 |  |  |  | 147448.73
4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 110318.73
030404017001 | 总配电箱WL 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 安装方式：底边距地1.5米明装 | 台 | 1 | 3328.98 | 3328.98 | 187.98 | 2745.3 | 24.99 | 68.15 | 27.69
B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 3328.98 | 3328.98 | 187.98 | 2745.3 | 24.99 | 68.15 | 27.69
030404017002 | 配电箱AL1 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 安装方式：底边距地1.8米明装 | 台 | 5 | 1167.47 | 5837.35 | 228.84 | 681.62 | 39.74 | 85.95 | 34.92
B4-0091换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长2.5m | 台 | 5 | 1167.47 | 5837.35 | 228.84 | 681.62 | 39.74 | 85.95 | 34.92
030404017003 | 配电箱AL2 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 | 台 | 1 | 1112.3 | 1112.3 | 187.98 | 711.65 | 24.99 | 68.15 | 27.69
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第9页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
安装方式：底边距地1.8米明装
B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 1112.3 | 1112.3 | 187.98 | 711.65 | 24.99 | 68.15 | 27.69
030404017004 | 配电箱AL3 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 安装方式：底边距地1.8米明装 | 台 | 1 | 1063.12 | 1063.12 | 187.98 | 666.53 | 24.99 | 68.15 | 27.69
B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 1063.12 | 1063.12 | 187.98 | 666.53 | 24.99 | 68.15 | 27.69
030404017005 | 配电箱AL4 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 安装方式：底边距地1.8米明装 | 台 | 2 | 984.65 | 1969.3 | 187.98 | 594.54 | 24.99 | 68.15 | 27.69
B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 2 | 984.65 | 1969.3 | 187.98 | 594.54 | 24.99 | 68.15 | 27.69
030404017006 | 配电箱AL5 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 安装方式：底边距地1.8米明装 | 台 | 1 | 984.74 | 984.74 | 187.98 | 594.62 | 24.99 | 68.15 | 27.69
B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 984.74 | 984.74 | 187.98 | 594.62 | 24.99 | 68.15 | 27.69
030404017007 | 配电箱AL6 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 安装方式：底边距地1.8米明装 | 台 | 1 | 1016.52 | 1016.52 | 187.98 | 623.78 | 24.99 | 68.15 | 27.69
B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 1016.52 | 1016.52 | 187.98 | 623.78 | 24.99 | 68.15 | 27.69
030404017008 | 配电箱AL7 型号：非标 箱内电器元件参照系统图 安装方式：底边距地1.8米明装 | 台 | 1 | 1919.83 | 1919.83 | 228.84 | 1371.86 | 39.74 | 85.95 | 34.92
B4-0091换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长2.5m | 台 | 1 | 1919.83 | 1919.83 | 228.84 | 1371.86 | 39.74 | 85.95 | 34.92
030412001001 | 紫外消毒灯 安装方式：吸顶安装 | 套 | 12 | 123.06 | 1476.72 | 22.39 | 80.24 | 0.13 | 7.21 | 2.93
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第10页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B4-1832换 | 医院专用灯安装 紫外线杀菌灯 | 10套 | 1.2 | 1230.63 | 1476.76 | 223.94 | 802.4 | 1.32 | 72.08 | 29.28
030412005001 | 单管荧光灯 规格型号：LED光源1*36W ~250V 安装方式：底边距地2.7米吊装 | 套 | 32 | 77.98 | 2495.36 | 21.41 | 40.31 | 0.13 | 6.89 | 2.8
B4-1799换 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 | 10套 | 3.2 | 779.83 | 2495.46 | 214.13 | 403.04 | 1.32 | 68.94 | 28.01
030412005002 | 双管荧光灯 规格型号：LED光源2*36W ~250V 安装方式：底边距地2.7米吊装 | 套 | 3 | 173.14 | 519.42 | 25.99 | 120.96 | 0.13 | 8.36 | 3.4
B4-1800换 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 | 10套 | 0.3 | 1731.36 | 519.41 | 259.9 | 1209.63 | 1.32 | 83.59 | 33.96
030404035001 | 带保护接点插座 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地0.5米暗装 | 套 | 23 | 45.08 | 1036.84 | 18.33 | 14.79 |  | 5.86 | 2.38
B4-1985换 | 插座安装 | 10套 | 2.3 | 450.77 | 1036.77 | 183.25 | 147.84 |  | 58.64 | 23.82
030404035002 | 带保护接点插座 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地1米暗装 | 套 | 59 | 45.08 | 2659.72 | 18.33 | 14.79 |  | 5.86 | 2.38
B4-1985换 | 插座安装 | 10套 | 5.9 | 450.77 | 2659.54 | 183.25 | 147.84 |  | 58.64 | 23.82
030404035003 | 壁式空调插座 规格型号：16A~250V 安装方式：底边距地1.8米暗装 | 套 | 4 | 46.11 | 184.44 | 18.33 | 15.72 |  | 5.87 | 2.38
B4-1985换 | 插座安装 | 10套 | 0.4 | 460.88 | 184.35 | 183.25 | 157.12 |  | 58.64 | 23.82
030404035004 | 柜式空调插座 规格型号：16A~250V 安装方式：底边距地0.5米暗装 | 套 | 1 | 46.09 | 46.09 | 18.33 | 15.71 |  | 5.86 | 2.38
B4-1985换 | 插座安装 | 10套 | 0.1 | 460.88 | 46.09 | 183.25 | 157.12 |  | 58.64 | 23.82
030404019001 | 钥匙开关安装 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地1.4米暗装（上锁） | 个 | 1 | 130.06 | 130.06 | 12.31 | 101.47 |  | 3.94 | 1.6
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第11页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B4-1969换 | 钥匙开关暗装 | 10套 | 0.1 | 1300.64 | 130.06 | 123.14 | 1014.7 |  | 39.4 | 16.01
030404019002 | 排风扇开关安装 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 个 | 16 | 52.9 | 846.4 | 12.22 | 30.81 |  | 3.91 | 1.59
B4-1956换 | 排风扇开关安装 | 10套 | 1.6 | 529.02 | 846.43 | 122.23 | 308.11 |  | 39.11 | 15.89
030404034001 | 单联单控开关 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 套 | 4 | 25.52 | 102.08 | 12.22 | 5.69 |  | 3.91 | 1.59
B4-1956换 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）单联 | 10套 | 0.4 | 255.08 | 102.03 | 122.23 | 56.79 |  | 39.11 | 15.89
030404019003 | 双联单控开关 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 个 | 1 | 28.75 | 28.75 | 12.6 | 8.11 |  | 4.03 | 1.64
B4-1957换 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）双联 | 10套 | 0.1 | 287.48 | 28.75 | 125.95 | 81.12 |  | 40.3 | 16.37
030404019004 | 三联单控开关 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 个 | 6 | 31.99 | 191.94 | 12.97 | 10.54 |  | 4.15 | 1.69
B4-1958换 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）三联 | 10套 | 0.6 | 319.81 | 191.89 | 129.68 | 105.36 |  | 41.5 | 16.86
030404019005 | 四联单控开关 规格型号：10A~250V 安装方式：底边距地1.4米暗装 | 个 | 3 | 37.89 | 113.67 | 13.44 | 15.27 |  | 4.3 | 1.75
B4-1959换 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）四联 | 10套 | 0.3 | 378.89 | 113.67 | 134.4 | 152.73 |  | 43.01 | 17.47
030404033001 | 工业排风扇安装 规格型号：D-TAD50-4 220V-350W 5700m3/h 预留洞500*500 安装方式：原固定窗安装 | 台 | 16 | 288.84 | 4621.44 | 49.85 | 192.07 | 0.44 | 16.09 | 6.54
B4-0421换 | 工业排风扇安装 | 台 | 16 | 288.84 | 4621.44 | 49.85 | 192.07 | 0.44 | 16.09 | 6.54
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第12页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
030411001001 | 镀锌钢管埋地敷设DN150 | m | 24.50 | 30.76 | 753.62 | 18.16 | 1.07 | 0.57 | 5.99 | 2.43
B4-0774 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm)≤150 | 100m | 0.2450 | 3076.74 | 753.8 | 1816.02 | 106.98 | 56.89 | 599.33 | 243.48
030408001001 | 电力电缆WDZ-YJE-4*240+1*120 | m | 24.50 | 828.54 | 20299.23 | 21.85 | 722.34 | 4.21 | 8.34 | 3.39
B4-0922换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（m㎡）≤240 | 100m | 0.2450 | 82853.17 | 20299.03 | 2184.89 | 72233.09 | 421.31 | 833.98 | 338.81
030411003001 | 金属桥架200*100 | m | 65.78 | 103.84 | 6830.6 | 29.83 | 50.15 | 1.29 | 9.96 | 4.04
B4-0837换 | 钢制桥架 钢制梯式桥架(宽+高mm）≤500 | 10m | 6.578 | 1038.39 | 6830.53 | 298.31 | 501.43 | 12.88 | 99.58 | 40.45
030408001002 | 电力电缆WDZ-YJE-5*10 | m | 331.33 | 56.65 | 18769.84 | 3.64 | 46.48 | 0.15 | 1.21 | 0.49
B4-0915换 | 电力电缆WDZ-YJE-5*10 | 100m | 3.3133 | 5665.25 | 18770.67 | 363.69 | 4647.8 | 15.4 | 121.31 | 49.28
030408001003 | 电力电缆WDZ-YJE-3*6 | m | 332.72 | 24.21 | 8055.15 | 3.64 | 16.72 | 0.15 | 1.21 | 0.49
B4-0915换 | 电力电缆WDZ-YJE-3*6 | 100m | 3.3272 | 2422 | 8058.48 | 363.69 | 1672.34 | 15.4 | 121.31 | 49.28
030408001004 | 电力电缆WDZ-YJE-3*4 | m | 288.39 | 19.11 | 5511.13 | 3.64 | 12.04 | 0.15 | 1.21 | 0.49
B4-0915换 | 电力电缆WDZ-YJE-3*4 | 100m | 2.8839 | 1911.18 | 5511.65 | 363.69 | 1203.7 | 15.4 | 121.31 | 49.28
030408001005 | 电力电缆WDZ-YJE-3*2.5 | m | 317.30 | 15.28 | 4848.34 | 3.64 | 8.53 | 0.15 | 1.21 | 0.49
B4-0915换 | 电力电缆WDZ-YJE-3*2.5 | 100m | 3.1730 | 1529.17 | 4852.06 | 363.69 | 853.23 | 15.4 | 121.31 | 49.28
030411004001 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（m㎡）BV2.5 | m | 538.90 | 3.78 | 2037.04 | 0.7 | 2.46 |  | 0.22 | 0.09
B4-1478换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（m㎡）≤2.5 | 100m单线 | 5.3390 | 381.83 | 2038.59 | 70.83 | 247.59 |  | 22.67 | 9.21
030411001002 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20 | m | 332.72 | 17.93 | 5965.67 | 8.88 | 3.43 | 0.1 | 2.87 | 1.17
B4-1454换 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（mm）≤20 | 100m | 3.3272 | 1327.09 | 4415.49 | 640.03 | 289.47 |  | 204.81 | 83.2
B4-2032 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（mm）≤20 | 10m | 18.900 | 82.1 | 1551.69 | 43.59 | 9.49 | 1.81 | 14.53 | 5.9
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第13页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
030411001003 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 32 | m | 288.39 | 19.29 | 5563.04 | 8.4 | 5.47 | 0.03 | 2.7 | 1.1
B4-1456换 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外径（mm）≤32 | 100m | 2.8839 | 1718.6 | 4956.27 | 722.39 | 529.24 |  | 231.16 | 93.91
B4-2033 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（mm）≤32 | 10m | 5.500 | 110.85 | 609.68 | 61.75 | 9.54 | 1.81 | 20.34 | 8.26
9. | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  | 37130
031001006001 | 室内PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 PN1.0MPa 连接方式：热熔连接 含管道消毒、冲洗、试压 | m | 20.50 | 31.04 | 636.32 | 16.19 | 4.86 | 0.1 | 5.21 | 2.12
B9-0124换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）20 | 10m | 2.050 | 310.49 | 636.5 | 161.91 | 48.69 | 0.96 | 52.12 | 21.17
031001006002 | 室内PP-R塑料给水管及管件安装 dn25 PN1.0MPa 连接方式：热熔连接 含管道消毒、冲洗、试压 | m | 93.84 | 31.97 | 3000.06 | 16.19 | 5.64 | 0.15 | 5.23 | 2.12
B9-0125换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）25 | 10m | 9.384 | 319.72 | 3000.25 | 161.91 | 56.44 | 1.45 | 52.28 | 21.24
031001006003 | 室内PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 PN1.0MPa 连接方式：热熔连接 含管道消毒、冲洗、试压 | m | 64.35 | 38.47 | 2475.54 | 18.34 | 8.49 | 0.14 | 5.92 | 2.4
B9-0126换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）32 | 10m | 6.435 | 384.65 | 2475.22 | 183.44 | 84.83 | 1.43 | 59.16 | 24.03
031001007001 | 衬塑复合钢管及管件安装 DN50 PN1.0MPa 连接方式：沟槽连接 含管道消毒、冲洗、试压 | m | 10.00 | 111.07 | 1110.7 | 37.64 | 46.91 | 0.28 | 12.14 | 4.93
B9-0245换 | 复合管安装 钢塑复合给水管（沟槽连接）公称直径（mm以内）80 | 10m | 1.000 | 1110.63 | 1110.63 | 376.41 | 469.07 | 2.8 | 121.35 | 49.3
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第14页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
031001005001 | 铸铁排水管及管件安装 DN50 PN1.0MPa 连接方式：卡箍式连接 | m | 40.00 | 301.45 | 12058 | 45.89 | 209.68 | 0.23 | 14.76 | 6
B9-0095换 | 铸铁排水管安装 铸铁排水管（卡箍式连接）安装 公称直径（mm以内）100 | 10m | 4.000 | 3014.43 | 12057.72 | 458.86 | 2096.81 | 2.33 | 147.58 | 59.95
031001006004 | PVC-U承插塑料排水管及管道安装 dn110mm 连接方式：粘接连接 | m | 133.17 | 84.43 | 11243.54 | 28.64 | 35.86 | 0.05 | 9.18 | 3.73
B9-0173换 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm以内）110 | 10m | 13.317 | 844.26 | 11243.01 | 286.41 | 358.54 | 0.49 | 91.81 | 37.3
031001006005 | PVC-U承插塑料排水管及管道安装 dn50mm 预留设备排水管 连接方式：粘接连接 | m | 9.00 | 42.84 | 385.56 | 18.9 | 11.83 | 0.05 | 6.06 | 2.46
B9-0171换 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm以内）50 | 10m | 0.900 | 428.46 | 385.61 | 188.98 | 118.3 | 0.52 | 60.64 | 24.64
031003001001 | 螺纹阀门DN50 Z15W-T PN1.0MPa(加装活接) 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 | 325.35 | 325.35 | 45.86 | 231.99 |  | 14.68 | 5.96
B9-0406换 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 325.35 | 325.35 | 45.86 | 231.99 |  | 14.68 | 5.96
031003008001 | 除污器(过滤器)DN50 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 | 314.79 | 314.79 | 45.86 | 222.3 |  | 14.68 | 5.96
B9-0406换 | 除污器(过滤器) DN50 | 个 | 1 | 314.79 | 314.79 | 45.86 | 222.3 |  | 14.68 | 5.96
031003006001 | 自动排气阀DN15 DRX15/25 PN1.0MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1 | 81.54 | 81.54 | 15.89 | 51.77 |  | 5.08 | 2.07
B9-0388换 | 螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 81.54 | 81.54 | 15.89 | 51.77 |  | 5.08 | 2.07
031003001002 | 止回阀门DN50 Z15W-10T PN1.0MPa 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 | 303.89 | 303.89 | 45.86 | 212.3 |  | 14.68 | 5.96
B9-0406换 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 303.89 | 303.89 | 45.86 | 212.3 |  | 14.68 | 5.96
031003013001 | 水表(旋翼式)DN50 PN1.0MPa | 个 | 1 | 736.96 | 736.96 | 149.65 | 459.12 |  | 47.89 | 19.45
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第15页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
连接方式：螺纹连接
B9-0568换 | 水表安装 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 | 组 | 1 | 736.96 | 736.96 | 149.65 | 459.12 |  | 47.89 | 19.45
桂031004021001 | 侧排地漏安装dn110mm 材质：PVC-U带水封 | 个 | 8 | 136.15 | 1089.2 | 49.76 | 52.76 |  | 15.92 | 6.47
B9-0649换 | 地漏安装 公称直径(mm)以内 100 | 10个 | 0.8 | 1361.63 | 1089.3 | 497.64 | 527.63 |  | 159.24 | 64.69
桂031004022001 | 检修口安装dn110mm 材质：PVC-U带水封 | 个 | 1 | 29.23 | 29.23 | 8.81 | 14.04 |  | 2.82 | 1.15
B9-0665换 | 给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(mm)以内 100 | 10个 | 0.1 | 292.29 | 29.23 | 88.09 | 140.43 |  | 28.19 | 11.45
030901013001 | 干粉磷酸铵 MF/ABC 5kg灭火器 | 个 | 6 | 127.73 | 766.38 | 18.43 | 90.26 | 0.14 | 5.94 | 2.41
B9-0929 | 灭火器具安装 挂墙式 | 10具 | 0.60 | 1277.33 | 766.4 | 184.34 | 902.61 | 1.35 | 59.42 | 24.14
桂031004020001 | 水龙头DN15 陶瓷片密封 | 个 | 32 | 43.78 | 1400.96 | 3.27 | 35.42 |  | 1.05 | 0.43
B9-0636换 | 水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 3.2 | 437.69 | 1400.61 | 32.69 | 354.15 |  | 10.46 | 4.25
031004003001 | 陶瓷台式洗脸盆 陶瓷片密封 | 套 | 3 | 390.66 | 1171.98 | 52.74 | 281.92 |  | 16.88 | 6.86
B9-0600换 | 洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷热水 | 10套 | 0.3 | 3906.49 | 1171.95 | 527.42 | 2819.19 |  | 168.77 | 68.56
| 小 计 |  |  |  | 147448.73
| ∑人工费 |  |  |  | 30129.9
| ∑材料费 |  |  |  | 90282.19
| ∑机械费 |  |  |  | 905.98
| ∑管理费 |  |  |  | 9925.31
| ∑利 润 |  |  |  | 4032.08
单价措施项目
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [9 empty] | 第16页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 147448.73
| ∑人工费 |  |  |  | 30129.9
| ∑材料费 |  |  |  | 90282.19
| ∑机械费 |  |  |  | 905.98
| ∑管理费 |  |  |  | 9925.31
| ∑利 润 |  |  |  | 4032.08
| > 总 合 计 |  |  |  | 273351.34
| ∑人工费 |  |  |  | 61568.83
| ∑材料费 |  |  |  | 169580.76
| ∑机械费 |  |  |  | 7158.87
| ∑管理费 |  |  |  | 16864.01
| ∑利 润 |  |  |  | 6005.62
表－08

## 表-09总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
| 百色市中医医院迁建工程-拆除 |  |  | 382.41
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 382.41
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (16626.39+0) | 2.00 | 332.53
3 | 雨季施工增加费 |  | 0.25 | 41.57
4 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 8.31
| 百色市中医医院迁建工程-装饰 |  |  | 8079.3
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 8079.3
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (97351.69+3012.31) | 7.36 | 7386.79
2 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 110.4
3 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 531.93
4 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 50.18
| 百色市中医医院迁建工程-水电安装 |  |  | 5243.53
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 5243.53
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (30129.90+905.98)*11% | 11.00 | 3721.21
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (30129.90+905.98)*0.5% | 0.5 | 169.15
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (30129.90+905.98)*4% | 4.00 | 1353.17
| 合 计 |  |  | 13705.24
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-10其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 百色市中医医院迁建工程-拆除 |  | 37.36
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 37.36
| 百色市中医医院迁建工程-装饰 |  | 231.36
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 231.36
| 百色市中医医院迁建工程-水电安装 |  | 305.38
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 305.38
5 | 计日工 | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 合 计 |  | 574.1
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10

## 表-12税前项目费表
税 前 项 目 费 表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-12

## 表-13规费、税金汇总表
规费、增值税计价表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 百色市中医医院迁建工程-拆除 |  |  | 4362.72
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 4362.72
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 3590.79
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11500.88+0) | 29.35 | 3375.51
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1980.45
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 39.1
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1178.84
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 73.61
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 103.51
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (18299.65+382.41+37.36) | 1.02 | 190.94
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 24.34
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (18299.65+382.41+37.36+0+3590.79) | 3.46 | 771.93
2.1 | 增值税 |  | 3.00 | 669.31
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 46.85
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 20.08
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 13.39
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.10 | 22.31
| 百色市中医医院迁建工程-装饰 |  |  | 17683.17
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 17683.17
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 6652.24
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (17598.03+2340.02) | 29.35 | 5851.82
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 3433.33
表-13
规费、增值税计价表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (17598.03+2340.02) | 0.34 | 67.79
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 2043.65
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 127.6
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 179.44
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 368.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (97351.69+3012.31) | 0.43 | 431.57
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (107602.96+8079.30+231.36+0+6652.24) | 9.00 | 11030.93
百色市中医医院迁建工程-水电安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
| 合 计 |  |  | 22045.89
表-13

## 表-20允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:百色市中医医院迁建工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 0.014 | 5 |  | 3495.58
2 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.015 | 5 |  | 3451.33
3 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 6.275 | 5 |  | 345.13
4 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 6.747 | 5 |  | 415.93
5 | 砂(综合) |  | 10.213 | 5 |  | 150.49
6 | 中砂 |  | 14.122 | 5 |  | 160.19
7 | 碎石 5～40mm |  | 18.763 | 5 |  | 92.23
8 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 0.781 | 5 |  | 1171.84
9 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m | 1.5 | 0 |  | 18.58
10 | 合 计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## 主要材料价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 13290.011 | 1.5
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 30126.303 | 1
4 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 155.441 | 74
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 0.014 | 3495.58
7 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.015 | 3451.33
8 | 010307003 | 铁丝 Φ4 | kg | 0.72 | 4.07
9 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 15.947 | 4.6
10 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 0.453 | 4.36
11 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 0.104 | 4.62
12 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 9 | 4.3
13 | 012902001 | 钢板(综合) | kg | 1.044 | 4.1
14 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 6.589 | 10.51
15 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.906 | 11.15
16 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg | 0.205 | 7.81
17 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg | 0.42 | 16.26
18 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 65.16 | 0.13
19 | 022705003 | 棉丝 | kg | 0.14 | 23.01
20 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 1.514 | 4.62
21 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 5.814 | 7.02
22 | 022706010 | 破布 | kg | 5.425 | 1.77
23 | 023301001 | 草袋 | ㎡ | 0.353 | 3.85
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
24 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 115.64 | 0.07
25 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 62.4 | 0.07
26 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个 | 67.2 | 0.04
27 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 180.96 | 0.22
28 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套 | 97.899 | 0.28
29 | 030126062 | 螺栓 M16×50～80 | 套 | 24.72 | 1.24
30 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 27.3 | 1.12
31 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 46.15 | 0.38
32 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 54.6 | 1.14
33 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.247 | 1.58
34 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 5.753 | 2.19
35 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 415.09 | 0.27
36 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗 | 164.48 | 0.05
37 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 3.832 | 5.49
38 | 030188004 | 射钉(枪钉) | 盒 | 1.257 | 16.92
39 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片 | 2.205 | 26.37
40 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.041 | 3.16
41 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片 | 0.066 | 17.65
42 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 0.116 | 6.46
43 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg | 0.9 | 5.93
44 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg | 1.252 | 4.12
45 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 1.16 | 66.37
46 | 031321003 | 焊锡 | kg | 1.068 | 61.95
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
47 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.053 | 47.79
48 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 0.658 | 6.02
49 | 031337003 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.144 | 1.61
50 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 1.78 | 1.68
51 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.289 | 3.25
52 | 031338008 | 合金钢钻头 Φ50mm以内 | 个 | 0.22 | 25.28
53 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 77.134 | 0.33
54 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | 0.904 | 34.19
55 | 031345007 | 钢割片 | 片 | 10.736 | 11.95
56 | 031347001 | 砂纸 | 张 | 1.2 | 0.44
57 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 26.815 | 2.47
58 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根 | 0.621 | 11.5
59 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 6.275 | 345.13
60 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 6.747 | 415.93
61 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg | 91.365 | 0.47
62 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | 0.022 | 619.47
63 | 040301001 | 砂(综合) |  | 10.213 | 150.49
64 | 040301001 | 砂(综合) |  | 0.208 | 150.49
65 | 040301004 | 中砂 |  | 14.122 | 160.19
66 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 18.763 | 92.23
67 | 040701003 | 炉(矿)渣 |  | 7.26 | 103.88
68 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 0.594 | 726.16
69 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 0.781 | 1171.84
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
70 | 050102005 | 周转圆木 |  | 0.017 | 911.5
71 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.005 | 1088.5
72 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.036 | 1168.14
73 | 050306003 | 周转板材 |  | 0.092 | 1088.5
74 | 050501004.1 | 50mm厚医用净化玻镁彩钢夹芯板 | ㎡ | 115.269 | 106.19
75 | 052502006 | 锯木屑 |  | 0.539 | 5.56
76 | 053501002 | 竹篾 | 百根 | 4.805 | 1.9
77 | 070103004 | 陶瓷墙面砖 300×300 | ㎡ | 13.052 | 48.67
78 | 070103004.1 | 陶瓷墙面砖200×300 | ㎡ | 50.918 | 46.9
79 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡ | 92.045 | 30.97
80 | 112301001 | 钢防盗门(成品) | ㎡ | 16.566 | 480.53
81 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.51 | 10.62
82 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.19 | 15.93
83 | 130132001 | 油灰 | kg | 0.3 | 2.06
84 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 4.284 | 0.71
85 | 130516001 | 环氧底漆 | kg | 57.358 | 15.95
86 | 130516002 | 环氧面漆 | kg | 258.113 | 22.12
87 | 130516003 | 环氧中层漆 | kg | 243.773 | 15.95
88 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.684 | 7.65
89 | 130527002 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 1220.17 | 13.69
90 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg | 4.064 | 8.27
91 | 133508003 | 塑料油膏 | kg | 4.493 | 2.99
92 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支 | 0.3 | 21.24
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
93 | 133901001 | 防腐油 | kg | 0.15 | 1.19
94 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 0.376 | 2.39
95 | 140101001 | 清油 | kg | 0.045 | 9.91
96 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 8.916 | 8.42
97 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 0.141 | 5.31
98 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 5.33 | 17.7
99 | 143124001 | 漂白粉 | kg | 1.699 | 3.81
100 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.279 | 7.52
101 | 143309001 | 丙酮 | kg | 4.548 | 9.73
102 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 1.529 | 1.2
103 | 143901002 | 乙炔气 | kg | 0.57 | 5.93
104 | 143906001 | 氧气 |  | 0.218 | 3.98
105 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 22.285 | 0.96
106 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 44.127 | 4.44
107 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 3.029 | 13.58
108 | 144116003 | 胶合剂 | kg | 0.554 | 6.95
109 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 0.072 | 11.75
110 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 2.25 | 7.96
111 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 1.335 | 7.35
112 | 151314101 | 聚乙烯泡沫塑料棒 | kg | 0.39 | 20.51
113 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m | 1.5 | 18.58
114 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 2.76 | 10.62
115 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根 | 6.06 | 5.31
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
116 | 180314001 | 钢制弯头 DN15 | 个 | 1.01 | 1.06
117 | 180320001 | 钢制丝堵 DN15 | 个 | 1.01 | 0.71
118 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个 | 6.06 | 1.4
119 | 181510001 | 钢制管箍 DN15 | 个 | 2.02 | 0.76
120 | 181514006 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1 | 25
121 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个 | 26.671 | 0.44
122 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个 | 107.071 | 0.62
123 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个 | 59.524 | 0.8
124 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个 | 2.466 | 1.33
125 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个 | 57.529 | 2.87
126 | 182504008 | 镀锌管卡子(给水管用)DN80 | 个 | 2.5 | 2.73
127 | 182509003 | 角钢立管卡 DN100 | 副 | 12 | 2.06
128 | 190301006 | 闸阀 Z15T-10 DN50 | 个 | 1.01 | 194.69
129 | 200104006 | 螺纹法兰 0.6MPa DN50 | 副 | 3 | 22.3
130 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 6.06 | 17.7
131 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个 | 3.015 | 7.08
132 | 213322012 | 存水弯 塑料 S型 DN100 | 个 | 8 | 27.73
133 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个 | 3.03 | 6.46
134 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.234 | 1.95
135 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 7.459 | 1.59
136 | 230101000 | 灭火器专用支架 | 个 | 6 | 3.19
137 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m | 14.801 | 8.35
138 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 85.675 | 0.36
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
139 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个 | 74.26 | 0.6
140 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 235.87 | 0.12
141 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个 | 179.22 | 0.49
142 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 90.279 | 2.65
143 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套 | 1.521 | 3.98
144 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个 | 16.48 | 0.53
145 | 291111001 | 开关盒 | 个 | 31.62 | 1.24
146 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 136.21 | 1.15
147 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 60.473 | 0.18
148 | 340702001 | 防尘面罩 | 套 | 2.44 | 22.12
149 | 340703001 | 护目镜 | 套 | 2.44 | 14.87
150 | 341101001 | 水 |  | 32.972 | 3.84
151 | 341101001 | 水 |  | 6.135 | 3.84
152 | 341105003 | 木柴 | kg | 1.398 | 0.43
153 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 77.654 | 0.13
154 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 192.759 | 0.88
155 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 122.696 | 0.9
156 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 0.631 | 26.55
157 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡ | 3.132 | 28.32
158 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 0.895 | 7.26
159 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 0.668 | 7.3
160 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 4.329 | 7.26
161 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.033 | 4380.53
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
162 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个 | 0.603 | 6.41
163 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 4.958 | 17.09
164 | 351101001 | 钢凿 | 个 | 3.66 | 2.3
165 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 2.25 | 3.72
166 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 |  | 0.015 | 530.36
167 | B-C.1 | 不锈钢板水槽 材料费 | 元 | 51.2 | 150
168 |  | ◆商品砼◆
169 | 043103004.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25-细石S6 |  | 13.192 | 341.26
170 |  | ◆配合比◆
171 | 800101014 | 水泥砂浆中砂M5 |  | 0.808 | 274.12
172 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 2.174 | 362.39
173 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 6.318 | 327.06
174 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.674 | 525.56
175 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 |  | 6.05 | 276.71
176 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 16.323 | 301.45
177 | 803305001 | 水泥炉渣 1∶6 |  | 6.05 | 201.97
178 |  | ◆主材◆
179 | 170014000 | 钢管 | m | 25.235
180 | 171111000 | 铸铁排水管DN100 | m | 35.6 | 232.74
181 | 172500000 | 塑料线管DN20 | m | 352.683 | 2.55
182 | 172500000 | 塑料线管DN32 | m | 305.693 | 4.74
183 | 172500000 | 塑料管de110 | m | 113.461 | 19.47
184 | 172500000 | 塑料管de50 | m | 8.703 | 7.26
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
185 | 172502000 | PP－R给水管 de20 | m | 20.91 | 2.39
186 | 172502000 | PP－R给水管de25 | m | 95.717 | 3.36
187 | 172502000 | PP－R给水管de32 | m | 65.637 | 5.13
188 | 172801000 | 钢塑复合管DN50 | m | 10.1 | 43.16
189 | 180002000 | 沟槽管件DN50 | 个 | 2.5
190 | 180003000 | 沟槽卡箍DN50 | 套 | 4.5
191 | 180100000 | 铸铁管件DN100 | 个 | 38.04
192 | 180510000 | 不锈钢卡箍DN100 | 个 | 86.76
193 | 180903000 | 塑料给水管件 de20 | 个 | 39.77 | 0.88
194 | 180903000 | 塑料给水管件de32 | 个 | 56.628 | 2.65
195 | 180903000 | 塑料给水管件de25 | 个 | 94.778 | 1.33
196 | 180904000 | 承插塑料管件de50 | 个 | 9.927 | 2.65
197 | 180904000 | 承插塑料管件de110 | 个 | 195.36 | 10.62
198 | 194110000 | 法兰阀门DN50 | 个 | 1 | 194.69
199 | 194110000 | 法兰止回阀DN50 | 个 | 1 | 175
200 | 194110000.1 | 除污器(过滤器) DN50 | 个 | 1 | 185
201 | 213301000 | 水龙头DN15 | 个 | 32.32 | 35
202 | 213308001 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个 | 3.03 | 45
203 | 213318000 | 侧排地漏DN110 | 个 | 8 | 15.93
204 | 213319000 | 检修口dn110mm | 个 | 1 | 13.72
205 | 226113000 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1 | 47.47
206 | 230100000 | 灭火器 | 具 | 6 | 86.71
207 | 234101000 | 钥匙开关10A | 套 | 1.02 | 97.79
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
208 | 240101000 | 水表(旋翼式)DN50 PN1.0MPa | 个 | 1 | 234
209 | 2811 | 电力电缆WDZ-YJE-3*2.5 | m | 320.473 | 8.12
210 | 2811 | 电力电缆WDZ-YJE-3*4 | m | 291.274 | 11.59
211 | 2811 | 电力电缆WDZ-YJE-3*6 | m | 336.047 | 16.23
212 | 2811 | 电力电缆WDZ-YJE-5*10 | m | 334.643 | 45.69
213 | 2811 | 电力电缆WDZ-YJE-4*240+1*120 | m | 24.745 | 714.53
214 | 500102001 | 排气扇D-TAD50-4 | 台 | 16 | 191
215 | 550117001.1 | 成套配电箱AW | 台 | 1 | 2712.27
216 | 550117001.2 | 成套配电箱AL1 | 台 | 5 | 637.7
217 | 550117001.3 | 成套配电箱AL2 | 台 | 1 | 678.62
218 | 550117001.4 | 成套配电箱AL3 | 台 | 1 | 633.5
219 | 550117001.5 | 成套配电箱AL4 | 台 | 2 | 561.51
220 | 550117001.6 | 成套配电箱AL5 | 台 | 1 | 561.59
221 | 550117001.7 | 成套配电箱AL6 | 台 | 1 | 590.75
222 | 550117001.8 | 成套配电箱AL7 | 台 | 1 | 1327.94
223 | Z210901000 | 陶瓷洗脸盆 | 个 | 3.03 | 159.29
224 | Z250001001.1 | 紫外消毒灯 | 套 | 12.12 | 77.13
225 | Z250001001.2 | 成套单管荧光灯36W | 套 | 32.32 | 37.54
226 | Z250001001.3 | 成套双管荧光灯2*36W | 套 | 3.03 | 117.4
227 | Z260501001 | 排风扇开关10A | 个 | 16.32 | 28.37
228 | Z260501001.3 | 单联单控开关10A | 个 | 4.08 | 3.73
229 | Z260501001.4 | 双联单控开关10A | 个 | 1.02 | 6.11
230 | Z260501001.5 | 三联单控开关10A | 个 | 6.12 | 8.48
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
231 | Z260501001.6 | 四联单控开关10A | 个 | 3.06 | 13.12
232 | Z264101001.1 | 成套带保护接点暗安插座10A | 套 | 83.64 | 11.3
233 | Z264101001.2 | 成套壁式空调插座16A | 套 | 4.08 | 12.21
234 | Z264101001.3 | 柜式空调插座16A | 套 | 1.02 | 12.21
235 | Z280301000 | 铜芯塑料绝缘导线BV2.5 | m | 576.612 | 2.1
236 | Z290101000 | 金属桥架200*100 | m | 66.438 | 47.45
237 |  | ◆机械台班组成◆
238 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 388.128 | 1.5
239 | 000502001 | 2023安装机械台班人工费 | 元 | 70.62 | 1
240 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 37.432 | 1
241 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 6.442 | 9.88
242 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 8.973 | 7.04
243 | 341103001 | 电 | kW·h | 116.554 | 0.73
244 | 341103001 | 电 | kW.h | 289.112 | 0.73
245 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 520.878
246 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 12.52 | 1
247 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 127.955 | 0.85
248 | 994701005 | 检修费 | 元 | 3.114 | 1
249 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 27.889 | 0.85
250 | 994701006 | 维护费 | 元 | 10.784 | 1
251 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 50.123 | 0.9
252 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元 | 45.876 | 1
253 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 87.573 | 1
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
254 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 4.794 | 1
255 | 994701008 | 其他费 | 元 | 1.614 | 1
256 | C1403001 | 轻柴油0# | kg | 318.613 | 7.89
257 | J00000001 | 折旧费 | 元 | 762.451 | 1
258 | J00000002 | 大修理费 | 元 | 90.75 | 1
259 | J00000003 | 经常修理费 | 元 | 402.99 | 1
260 | J00000005 | 停滞费 | 元 | 1741.382
261 | J00000006 | 其他费用 | 元 | 174.907 | 1
262 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 13.734 | 86
263 |  | ◆机械◆
264 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 23.859 | 0.9
265 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 17.373 | 30.8
266 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | 2.6 | 12.74
267 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] | 台班 | 1.342 | 184.53
268 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班 | 2.752 | 10.14
269 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | 0.024 | 10.71
270 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 1.565 | 123.97
271 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 0.253 | 424.13
272 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.069 | 557.95
273 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.132 | 642.39
274 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.069 | 891.72
275 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班 | 0.004 | 25.78
276 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班 | 0.004 | 33.83
主要材料及价格表
工程名称:百色市中医医院迁建工程 |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
277 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班 | 0.007 | 19.27
278 | 991911004 | 开孔机 开孔直径≤114 | 台班 | 0.008 | 8.77
279 | 991930001 | 滚槽机 | 台班 | 0.015 | 18
280 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班 | 0.054 | 23.97
281 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径 400mm | 台班 | 0.297 | 30.5
282 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班 | 2.278 | 135.75
283 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.049 | 84.57
284 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班 | 5.368 | 8.21
285 | 992316001 | 电动打磨机 | 台班 | 1.304 | 10.79
286 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.752 | 55.05
287 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 0.007 | 179.35
288 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班 | 0.001 | 212.03
289 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班 | 0.653 | 17.07
290 | 994301001 | 电动空气压缩机[排气量0.3/min] | 台班 | 5.24 | 23.89
291 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班 | 0.189 | 23.49
292 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 0.577 | 5.13
293 | 994508001 | 电锤 功率520W | 台班 | 5.61 | 4.41
294 | 994531001 | 反吸式除尘机[D2-FX1] | 台班 | 1.304 | 73.4
295 | J04010203 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班 | 8.789 | 462.57
296 | J04080101 | 加盖自卸垃圾车[4.5T] | 台班 | 2.197 | 482.56
297 |  | 合 计