## 防火门闭门器安装
常开式防火门闭门器安装需求
单位名称：百色市中医医院
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 联动防火门闭门器 | 85公斤 | 个 | 74
2 | 联动模块 |  | 个 | 37
3 | 镀锌线管 | 16型 | 米 | 345
4 | 阻燃花线 | 2*2.5 | 米 | 690
5 | 端子箱 | 30*20㎝ | 个 | 37
6 | 厂家服务费 | 北大青鸟 | 项 | 3 |  |  | 联动编程
7 | 人工费 |  | 项 | 1
8 | 水钻开孔 | ∅25 | 个 | 32
9 | 合计
防火门具体位置：1.住院楼左右电梯厅防火门，共计 18 扇；住院楼中间电梯厅防火门，共计 10 扇；（住院楼2楼妇产科、3楼手麻科不予改造；4楼重症医学科改造中间电梯厅防火门1扇） 2.门诊楼左右电梯厅防火门，共计 9 扇（门诊三楼检验科电梯厅防火门不予改造）。 要求：本项目为整体包干，本次采购清单均为施工必需包干内容。本次报价包含且不限于清单内容，施工全过程所需一切零星辅材、配套小件、现场临时增补材料、工艺配套耗材，无论清单是否列明，均视为已综合包在本次报价内，甲方不再另行增加任何签证及费用。项目完工须达到合格交付标准，确保系统运行正常、功能完整、符合消防规范要求，整体完工后一次性验收交付使用。