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	1.针刺训练盒
	个
	1
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材质：硅胶仿真皮肤，金属外壳
尺寸：12.5cm*9cm*4cm
特点：仿真皮肤，具有皮肤分层，可较好模拟入针手感，有效锻炼指力。
专为学生设计，以供针刺训练用，小巧便于携带，代替传统纸质、棉布等包扎的针灸训练包；
具有高仿真模拟皮肤，皮下组织、肌肉等解剖层次，进针时有真实的皮肤突破感，并可呈现行针过程中的层次及手感；
可行单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针等进针操作；还能进行传统针包不能训练的手法如舒张进针及针管进 针等；
可进行多种行针法的练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习；
针刺盒周围带有防护金属板，防止扎穿误伤，更安全：
模型釆用耐穿材料制作，可反复多次使用，不易遗留针眼；

	
	
	
	

	2.多功能中医技能训练模型
	个
	1
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一、适合教学课程
适用于中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、中医护理、康复治疗学等专业，对标国家中医类别医师资格实践技能考试、中医执业资格鉴定、中医技能培训中心考核标准，用于《针灸学》《推拿学》《中医临床技能实训》《中医适宜技术》《经络腧穴学》等课程，开展腧穴定位、针刺、拔罐、艾灸、刮痧、砭术实操训练，搭配 3D 智能学习系统实现虚实结合教学，满足课堂教学、自主练习、标准化考核、执业备考全场景需求。
二、核心特点
1. 严格对标执业考核标准，多技能一体化实训符合国家中医执业医师实践技能考核规范，集成针刺、拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医外治技术，一模型覆盖多项技能训练与考核。
2. 1:1 高仿真上半身躯干，解剖结构真实精准头部至臀裂完整上半身，真人同比例背部肌肉造型，肩胛骨、颈胸腰椎棘突等骨性标志清晰可触；高分子硅胶材质柔软可捏起，耐火耐高温，适配真实临床器具操作。
3. 120 个隐形穴位 + 智能 3D 系统，虚实联动教学内置 120 个背部隐形穴位，LED 光源可点亮定位；配套 3D 经络腧穴系统，9 大部位穴位可视化学习，多模型切换，理论与实操同步开展。
4. AI 智能交互，便捷化自主学习搭载 AI 智能助手，支持语音、文字双模式查询穴位、常见病配穴，快速检索头痛、失眠、牙痛等病症取穴方案，提升自主学习效率。
5. 拔罐艾灸操作真实，还原临床场景支持闪罐、走罐、投火法、贴棉法等规范拔罐手法，吸附效果真实；可使用真实艾条艾柱开展各类艾灸操作，高度还原临床实操环境。
三、详细参数
（一）硬件・上半身多功能训练模型
1. 考核适配：满足国家中医类别医师资格实践技能、执业资格鉴定、技能培训中心训练及考核，支持拔罐、艾灸、刮痧、砭术、针刺定位。
2. 模型结构：仿真人体上半身躯干（头部至臀裂），真人同比例背部肌肉，完整头部外形。
3. 材质特性：高分子硅胶仿真材质，外形、触感与真人一致，皮肤可捏起；耐火耐高温，适配火罐、刮具、砭具操作。
4. 解剖标志：背部骨性标志清晰，可触及肩胛骨、第 7 颈椎、各胸椎、腰椎棘突。
5. 穴位配置：内置120 个隐形穴位，LED 手电筒照射可显示，用于腧穴定位、针刺训练及考核。
6. 拔罐功能：支持闪罐、走罐；皮肤肌肉结构真实，拔罐吸附效果逼真；可模拟立姿、俯卧姿，开展投火法、贴棉法拔罐训练考核。
7. 刮痧砭术：可使用真实刮具、砭具开展刮痧、砭术操作训练及考核。
8. 艾灸训练：使用真实艾条、艾柱，开展悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸训练考核。
（二）软件・3D 经络腧穴智能学习系统
1. 穴位查询：覆盖人体 9 个部位穴位信息，可查看穴位所属经络、精准位置、主治病症。
2. 常见病配穴：内置头痛、落枕、牙痛、失眠等常见病症，一键查询对应治疗穴位。
3. 模型切换：支持正常肤色、铜色、肌肉人体三种 3D 模型显示模式。
4. AI 智能助手：支持语音输入、文字输入，查询穴位信息、疾病配穴方案，智能实时答疑。
（三）标准配置清单
1. 多功能训练模型：1 具
2. 针灸针：1 份
3. 手电筒：1 个
4. 刮痧板：1 个
5. 艾条：1 份
6. 玻璃火罐：1 份

	3.（推拿手法训练与考核模型）背部仿真练习平台
	个
	2
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按照标准的人体比例、采用高仿真人体肌肉材料制作而成，具有反复练习使用不开裂、不变色、不变型等特点，在进行练习时能获得和在人体肌肉上一样的郊果。
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