项目需求
一．球管技术参数要求：
需DR球管1套。
配套要求：供应商提供的DR球管必须与采购方现使用的DR（东软DR(NeuVision 680)）配套使用，如供应商提供的产品因技术规格与采购方现使用的DR不兼容造成设备损坏的，供应商必须承担采购方造成的设备及经济损失。
二、项目要求 
1、货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。
2、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。
3、 若供应商提供进口货物需保证这些货物进口的合法性并提供相应的商检、海关等文件，承担法律责任。
三、售后服务要求
1、所有货物保证在交付采购人使用之日起，承诺按比例保用12个月免费售后服务质量保证期，终身维护、升级，在质保期内供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
2、供应商具有专业的工程师跟踪服务，并保证长期良好的售后服务和零配件供应。
3、供应商所供货物须按厂家承诺实行"三包"，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。
4、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用；供应商必须在厂家维修站保障售后服务，2小时响应，12小时到达现场，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。
5、所有货物均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。
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四、包装和发运要求
1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。
2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由成交供货商承担一切责任。
