## Sheet2
听力计需求参数填报表
基本参数需求 | 报价厂家参数描述 | 备注
一、基本功能
1. 气导测试频率： ，骨导测试频率：
2. 气导测试声强： ，骨导测试声强：
3. 输出类型:
4. 声强步进:
5. 听力级准确度
5.1 气导：
5.2 骨导：
6. 掩蔽级准确度:
7. 给声方式:
8. 刺激声类型:
9. 给声方式
10.掩蔽类型：
11.掩蔽功能/掩蔽锁定:
12.显示屏:
13.保护功能:
14.数据库
15.主机是否内置麦克风（可调节声强）方便操作者与受试者者在测试过程中的交流？
▲16.纯音测听软件：可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示听力图；系统包括听力测试、患者信息、测试记录、数据配置、报告设计、打印报告等模块，能与医院体检系统、His系统对接。听力计软件直接通过扫描体检标签条形码可读取患者姓名、性别、出生年月、年龄等信息，医生即可为患者做纯音测听测试，并将测试数值、听力图与自动计算的结果保存到服务器。数据存放于服务器中，医院体检系统、His系统可读取测试数据，实现数据共享,省时省力。
▲17.职业病诊断：具有职业性纯音听阈测试，年龄修正，自动获取噪声聋诊断数值，高频、语频平均听力自动计算，单耳听阈加权值。
18. 配置清单
18.1 电源适配器，1套 （交流100-240V）
18.2 主机电源线，1根 （长度：1.5米-2.0米）
18.3 耳罩式气导耳机：1套 （长度：1.5米-2.0米）
18.4 骨导耳机：1套 （长度：1.5米-2.0米）
18.5 患者应答器：1套 （长度：2.0米-2.5米）
18.6 说明书：1套
18.7 麦克风：1套
二、厂家设备核心参数、功能、优势补充说明：
三、设备其他配置/补充配置：
▲四：必须提供设备产品图片以及使用说明书等
填报公司（盖章）：
联系人/电话：