项目需求

| 一、技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术要求 |
| 1 | 广西医保影像云平台接口 | 1 | 项 | - 检查调阅接口 - 1 医生登录接口 2 外院影像调阅接口 3 精准提醒接口 4 挂号数据预存接口 5 项目编码接口 6 影像检查结算信息接口 7 科室字典获取接口 - 数据采集接口 - 1 影像诊断报告信息获取接口 2 影像文件获取 3 二维码生成接口 4 外院调阅接口 5 图像删除更新接口 |
| 2 | 需求接口文档 | 1 | 项 | - 附件：自治区医保局关于加快推进全区云胶片集中带量采购项目建设实施工作的通知（桂医保函〔2026〕24号） - 附件三《医保影像云检查调阅接口对接技术方案》 - 附件四《医保影像云数据采集接口对接技术方案》 |
| 3 | 远程安装培训 | 1 | 项 |  |

一、检查调阅接口

1、目的

为实现各医疗机构之间影像数据的互联互通，实现医疗机构能够调阅到外院的原始影像数据，为医生诊断提供辅助，制定本接口文档。

2、业务场景描述

| 序号 | 接口名称 | 业务场景流程描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生登录接口 | 每家医疗机构会在医生工作站上安装部署医保影像云平台外院调阅插件，插件由医保影像云平台提供。 HIS系统登录时，请求医保影像云平台外院调阅接口，自动同步登录安装在工作站上的外院调阅插件。 | 具体内容见详见附件 |
| 2 | 外院影像调阅接口 | 当在患者列表点击某个患者时，HIS系统自动触发外院调阅接口，医保影像云平台接口会去广西壮族自治区医保影像云平台和国家医保影像云索引平台查询外院检查，查到后调阅插件会先进行弹窗提醒，点击弹窗后，可查看具体的报告和图像。 |  |
| 3 | 精准提醒接口 | 当医生下检查医嘱时，HIS系统自动触发接口，携带患者身份证号、HISID、开医嘱的项目编码、项目名称等请求医保影像云平台接口，医保影像云接口会去广西壮族自治区医保影像云平台和国家医保影像云索引平台查询外院与下检查医嘱一样的检查，查到后调阅插件会进行弹窗展示，医生可进行查看报告和图像。 |  |
| 4 | 挂号数据预存接口 | 当患者挂号后，或办理住院登记后，HIS触发接口，将挂号信息推送给医保影像云平台，医保影像云会提前去查询该患者在广西壮族自治区医保影像云平台和国家医保影像云索引平台上的影像检查，并提前进行缓存，待患者就诊报到时，医生进行调阅时能够提供调阅速度。 |  |
| 5 | 项目编码接口 | 用于获取院内开展的影像检查项目名称和编码，获取到的编码与医保影像云平台的标准编码进行对照，从而实现影像检查外院精准提醒。 |  |
| 6 | 影像检查结算信息接口 | 医保影像云平台获取参保人员影像检查结算信息 |  |
| 7 | 科室字典获取接口 | 获取临床科室字典信息，用于绑定调阅插件，统计科室使用情况 |  |

注：以上接口HIS系统需要做好异步调阅，防止因网络等原因接口请求不通而影响HIS系统正常业务运行。

二、数据采集接口

1、目的

为实现全省和各医疗机构之间影像数据的互联互通，实现数据采集，统一存储，制定本接口文档。

2、业务流程

1. 接口4.1-4.2：与医院原有RIS/PACS对接，获取报告信息和影像文件，传输到医保影像云。

2. 接口4.3：各医院影像报告单上生成医保影像云患者端二维码，供患者扫描查看云胶片使用。

3.接口4.4： PACS系统与外院调阅插件集成，对接后能够查看外院原始影像检查数据。

4.接口4.5：医生在PACS上进行图像删除时，PACS系统触发图像删除操作时调用影像云接口

3、接口说明

| 序号 | 接口名称 | 接口内容描述 | 接口对接方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像诊断报告信息获取接口 | 获取患者的检查基本信息和诊断内容 | 方式一：视图 方式二：HTTP | 具体内容见详见附件 |
| 2 | 影像文件获取 | 获取dicom文件 | 方式：DICOM |  |
| 3 | 二维码生成接口 | 在生成报告单时PACS掉接口返回患者端影像检查URL，PACS在报告单上转换成对应的二维码 | 方式：HTTP |  |
| 4 | 外院调阅接口 | 在PACS系统上点击患者信息时掉取影像云接口，从医保影像云平台进行查询外院检查数据，实现外院调阅。 | 方式：HTTP |  |
| 5 | 图像删除更新接口 | 第三方厂家通过调用影像云发布的接口，医生在PACS上进行图像删除时，PACS系统触发图像删除操作时调用影像云接口。 | 方式：HTTP |  |